天盛花园小区监控点修复项目（非政府采购）

招

标

文

件

项目编号： TXCZ[2023]-012号

项目名称：天盛花园小区监控点修复项目

招 标 人： 天盛花园业主委员会

采购代理机构：浙江同欣工程管理有限公司

2023年9月

目   录

第一章 公开招标采购公告……………………………………………3

第二章 招标需求…………………………………………………6

第三章 投标供应商须知……………………………………8

第四章  评审办法及评分标准…………………………………………20

第五章 合同主要条款………………………………………………24

第六章 投标文件格式………………………………………27

第一章  公开招标采购公告

浙江同欣工程管理有限公司受天盛花园业主委员会委托，现就天盛花园小区监控点修复项目进行公开招标，欢迎中华人民共和国境内的合格投标人前来参加投标。

一、项目基本情况

项目编号：TXCZ[2023]-012号

项目名称：天盛花园小区监控点修复项目

采购组织类型：自行采购--委托代理

采购方式：公开招标

二、采购内容及需求

| 序号 | 项目名称 | 简要服务要求 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天盛花园小区监控点修复项目 | 详见招标文件 | 70万 |

三、合格投标供应商的资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有本项目需求的供应能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

3、本项目不接受联合体，拒绝转包和分包。

四、招标文件的发售时间及地点等

时间：2023年9月28日至2023年10月11日(双休日及法定节假日除外)。

上午：8:30-12:00    下午：14:00-17:30。

地点：浙江同欣工程管理有限公司（湖州市腊山路298号天蓝大厦4楼）

售价：招标文件500元/份(售后不退）

五、购买招标文件时必须提供以下材料（复印件均须加盖单位公章）

1.提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或提供“三证合一”的营业执照或提供“五证合一”的营业执照副本复印件加盖公章；

2.符合资格要求的分公司须具有总公司授权书(复印件加盖公章）；

3.法定代表人身份证明书及身份证或法定代表人授权委托书及被授权人有效身份证明复印件加盖公章；

4.投标单位名称、地址、联系人、联系电话、邮箱。

注：报名时招标代理机构不作资格审查，只负责接受报名。招标人或招标代理机构在开标结束后（评标开始前）将对各供应商的资格进行审查。

六、投标截止时间和地点：

投标人应于2023年10月19日上午9时30分前将投标文件密封送交到浙江同欣工程管理有限公司开标室（湖州市腊山路298号天蓝大厦4楼），逾期送达或未密封将拒绝接收。

七、开标时间及地点：

本次招标将于2023年10月19日上午9时30分在浙江同欣工程管理有限公司开标室（湖州市腊山路298号天蓝大厦4楼）开标，投标人可以派授权代表出席开标会议（授权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带法人代表授权委托书及身份证等有效证明出席）。

八、发布招标公告的媒体：

浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/

浙江同欣工程管理有限公司湖州分公司http://www.hztxem.com/

九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称： 天盛花园业主委员会

项目联系人：姜女士    联系电话：17606726676

地    址：  湖州市吴兴区龙王山路1109号

质疑接收人：王先生    联系电话：19905820279

2.采购代理机构信息

名    称：浙江同欣工程管理有限公司

项目联系人：杨越      联系电话：0572-2751688

地　　址：湖州市腊山路298号天蓝大厦4楼

质疑接收人：陆丹婷      联系电话：13738090363

天盛花园业主委员会

浙江同欣工程管理有限公司

2023年9月28日

第二章  招标需求

一、项目采购内容 ：天盛花园小区监控点修复项目

二、采购人： 天盛花园业主委员会

三、项目概况

天盛花园小区位于湖州南太湖新区龙王山路1109号。小区建于2008年，共43个单体，总建筑面积275932.75㎡，其中地下室建筑面积58557.63㎡。小区共有监控点位约330个，现需对所有监控点进行整体修复,提高小区监控整体覆盖率达到90%以上。

四、采购内容

（一）采购清单

| 序号 | 名称 | 招标参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 星光网络摄像机-枪机（室外） | 200万筒型网络摄像机 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持智能侦测：10项事件检测，2项异常检测 支持背光补偿，强光抑制，数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境 支持主流视频监控平台接入 1个内置麦克风，高清拾音 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高（以公安部检测报告为准） 最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR（以公安部检测报告为准） 宽动态：120 dB 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：1920 × 1080 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 音频：1个内置麦克风 复位：支持 | 台 | 119 |  |
| 2 | 枪机支架 | 通用壁装支架/白/钢 | 个 | 119 |  |
| 3 | 星光网络摄像机-枪机（地下室） | 200万筒型网络摄像机 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持智能侦测：10项事件检测，2项异常检测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境 支持主流视频监控平台接入 1个内置麦克风，高清拾音 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高（以公安部检测报告为准） 最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR（以公安部检测报告为准） 宽动态：120 dB 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：1920 × 1080 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 音频：1个内置麦克风 复位：支持 | 台 | 63 |  |
| 4 | 地下室枪机吊装支架 | 吊装支架 | 个 | 63 |  |
| 5 | 星光网络摄像机-半球 | 200万星光海螺型网络摄像机 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持智能侦测：10项事件检测，2项异常检测 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 支持主流视频监控平台接入 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同监控环境 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 1个内置麦克风，高清拾音 符合IP66防尘防水设计，可靠性高（以公安部检测报告为准） 最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR （以公安部检测报告为准） 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：1920 × 1080 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 音频：1个内置麦克风 | 台 | 91 | （监控室1台，1楼电梯厅45台，-1楼电梯厅45台） |
| 6 | 电梯网络 摄像机 | "主码流支持1920x1080@25fps，子码流支持640x480@25fps，第三码流支持1280x720。 最低照度彩色0.002lx，黑白0.0002lx。（以公安部检测报告为准） 内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 同一场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 当自行车、玩具车、婴儿车、手推车或超市推车等目标进入监控区域时，不产生报警。 支持TOF遮挡报警功能，可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭TOF遮挡报警功能，对视频画面中的人为遮挡行为进行检测报警，可联动录像、抓图、声音报警，可设置过滤时间间隔。 支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。 支持快捷配置功能，可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面，可配置常用图像参数、OSD配置、音视频参数等，并支持恢复默认操作。 支持1路报警输入，1路报警输出，1个SD卡槽，支持DC12V或POE供电。 碰撞防护等级IK08。 | 台 | 53 | 53部电梯 |
| 7 | 移动式高空抛物用摄像机 | 全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入; 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像; 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态; 支持萤石平台接入，支持萤石云存储;须支持即刻读取影像。 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m; 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储; 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲; 符合IP66防尘防水设计，可靠性高;（以公安部检测报告为准）支持LTE-TDD/LTE-FDD 4G无线网络传输; 内置SIM卡（不支持插拔替换），并支持外插Micro SIM卡，双卡单待; 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0002 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light（以公安部检测报告为准） 宽动态：数字宽动态 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.3°，对角视场角：124.9° 4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5° 6 mm，水平视场角：54.8°，垂直视场角：29.2°，对角视场角：64.2° 8 mm，水平视场角：40.7°，垂直视场角：22.9°，对角视场角：46.6° 景深范围：2.8 mm：3.0 m~∞ 4 mm：4.6 m~∞ 6 mm：9.6 m~∞ 8 mm：16.9 m~∞ 补光灯类型：柔光灯 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264 制式：LTE-TDD，LTE-FDD 频段：LTE-TDD四频：Band 34/38/39/40/41 LTE-FDD四频：Band 1/3/5/8 SIM卡类型：Micro SIM（外插）/eSIM，双卡单待 网络：1个RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 SD卡扩展：内置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽，最大支持256 GB 音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器 复位：支持 产品尺寸：186.6 × 114.4× 87.6 mm 设备重量：645 g 包装尺寸：235 × 120 × 125 mm 带包装重量：854 g 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，0.88 A，最大功耗：10.6 W 恢复出厂设置：支持RESET键，客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 | 台 | 8 |  |
| 8 | 256G储存卡 | 萤石内存卡存储卡 智能摄像头专用高速内存卡 监控配件TF卡 | 张 | 8 | 录像存储5天 |
| 9 | 监控杆活动基础 | 水泥600*600*300mm基础 | 个 | 8 |  |
| 10 | 监控立杆 | 3.5m | 根 | 8 |  |
| 11 | 监控箱 | 400*300*180mm（含空开） | 个 | 8 |  |
| 12 | 室外电源线 | YJV3*1.5 | 米 | 320 |  |
| 13 | 电源线线轴 | 50米 | 个 | 7 |  |
| 14 | 64路硬盘录像机（含监控硬盘，存储30天） | 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配8T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO：16进4路 软件性能： 输入带宽：320M 64路H.264、H.265混合接入 最大支持8×1080P解码 支持H.265、H.264解码 支持过车记录导出表格功能，表格包含通道、时间、车牌号、车型、车身颜色、车辆品牌、车辆抓拍图片信息（以公安部检测报告为准） 支持图表形式展示已添加的IP通道，支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面（以公安部检测报告为准） | 台 | 5 |  |
| 15 | LCD拼接屏 | LCD显示单元为：55寸窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8.5ms。 LCD显示单元物理拼缝≤2.5mm，亮度达到500cd/㎡，对比度达到1200:1。 电动支架支持屏幕整体前后移动、左右移动，屏幕左侧上下移动、右侧上下移动、左上角前后移动、右上角前后移动、左下角前后移动、右下角前后移动，共16个方向运动控制，可调节屏间缝隙至0.3mm 拼接屏具有屏幕边缘渐进修正功能，修正屏间边缘颜色过渡不均匀 按GB/T17799.1表4中4.2、4.3的要求进行。 电压暂降：30%UT 持续时间 0.5周期；60%UT 持续时间 5周期； 短时中断：＞95%UT 持续时间 250周期 水平状态≥178°（左右对称），垂直状态≥178°（下视角≥8°） 拼接屏具有将输入的4K信号源旋转90度、180度和270度的功能，且不损失分辨率，无需额外配置拼控设备处理信号源。 | 台 | 4 |  |
| 16 | LCD屏支架 | 前维护支架 仅壁挂专用 支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。 | 个 | 4 |  |
| 17 | 超高清 解码器 | 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 为保证产品兼容性，需提供设备支持GB/T28181-2016的证明。 支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。 设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。 支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。 支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备 支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理 （具有CNAS认证标识的公安部报告） 支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。 可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps。 可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。 可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为3840*2160(30Hz、1920*1080(50Hz)、1920*1080(60Hz))、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、1024*768(60Hz)。 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能。 支持通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1*2、1*3、1*4、1*5、1*6、1*7、1*8、1*9、1*10、2*1、2*2、2*3、2*4、2*5、3*1、3*2、3*3、4*1、4*2、5*1、5*2、6*1、7*1、8*1、9*1、10*1的拼接显示。 支持通过DVI-I视频输入接口接入分辨率为1920*1080(60Hz)、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1440*900(60Hz)、1366*768(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*1024(50Hz)、1280*960(60Hz)、1280*800(60Hz)、1024*768(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、800*600(60Hz)的视频图像并显示 支持通过VGA视频输入接口接入分辨率为1920*1080(60Hz)、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1440*900(60Hz)、1366*768(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*960(60Hz)、1280*1024(50Hz)、1280*800(60Hz)、1024*768(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、800*600(60Hz)的视频图像并显示 支持客户端软件设置底色，当无解码画面时，设置输出显示该底色。 可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划。 支持通过客户端软件对接入的云台进行控制；通过RS-485接口连接键盘实现键盘接入的云台进行控制。（具有CNAS认证标识的公安部报告） 可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。 支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式音频解码格式支持G.722、G.711A、G.726、G711U、MPEG2-L2、AAC。 | 台 | 1 |  |
| 18 | HDMI高清线 | HDMI电缆,7m,黑色,仅限国内使用 端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。 即插即用，无需驱动程序。 环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。 产品经过多项专业测试，有品质保证。 产品特性 接口类型：HDMI 视频版本：HDMI 1.3 支持最大分辨率：1080P 60Hz 线缆类型（音视频线）：铜缆 | 条 | 9 |  |
| 19 | 监控平台 服务器 | 设备具有1个DP接口、2个HDMI接口，1个VGA口、4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口、7个USB接口（其中5个USB2.0接口,2个USB3.0接口）、1个RS-485接口、1个RS-232接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口、 5个SATA 3.0接口；具有2路音频输入（1路3.5mm，1路RCA），2路音频输出（1路3.5mm、1路RCA）（以公安部检测报告为准） 支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配。 支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），采集方式包括：①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求。 运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证。 支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载。 支持多类数据自定义扩展，包括门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、考勤数据来源自定义扩展、考勤事件类型自定义扩展、考勤规则自定义扩展、食堂消费规则自定义扩展、巡更点自定义扩展、车辆和卡片信息自定义扩展、停车场放行规则自定义扩展、停车场收费规则自定义扩展、停车场支付方式自定义扩展。（以公安部检测报告为准） 监控点最大管理容量为1000路。 客户端支持在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式下进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示 支持在视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印 支持管理10个电视墙，监控点上墙出图像耗时小于3秒，支持电视墙场景管理和场景切换 支持大屏控制，可对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景，支持在iPad上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作 通过客户端支持预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警联动上墙，通过配置窗口分屏数（1/4/9/16/25），使预览上墙分割数等于或大于配置的数时上墙子码流，低于配置的分屏数时上墙主码流 支持在线和离线GIS地图、静态地图导入，同时支持对一个区域添加多张静态地图，支持在地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等基本地图工具，支持地图上资源点的搜索，实现在地图上资源的快速定位，支持资源点报警时，在地图上发生颜色变化，按不同等级的报警显示报警数，并显示报警列表 支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变 支持对历史录像的完整率进行监控，统计项包括录像完整数、录像丢失数、巡检失败数、未检测数、监控点总数；支持以统计图展现指定区域的录像完整情况，支持报表展示视频质量统计、录像完整率统计、区域运维考核结果统计，支持设备巡检计划配置，包括计划名称、巡检类型、采集对象、巡检时间、巡检频率、状态，并以列表形式展现 支持将多路通道的视频画面合并为一个画面，用单个通道的带宽在客户端软件中查看，并可设置帧率、码率 | 台 | 1 |  |
| 20 | 管理电脑 | 处理器：不低于6核2.9GHz主频处理器 内存：16GB，支持扩展到64GB以上 硬盘：支持SSD硬盘与主机为同一品牌 硬盘接口：支持不低于4个SATA 3.0接口，1个M.2接口 硬件平台可靠性及可扩展性要求：支持DWPD＝1、DWPD＝3的企业级SSD，支持带钽电容具备断电保护的SSD； GPU独立显卡：12G独显接入; HDD硬盘：4TB的3.5英寸HDD硬盘； 以太网口：≥1个RJ45 10M、100M、1000M自适应以太网口； 显示输出接口：≥2个； 显示器： 24英寸监视器级别高清LCD、LED显示器、 Type-C接口：（可选）1个； 耳唛：后置1个Line in接口、1个OUT接口、1个MIC接口；前置1个MIC接口、1个耳机接口； 散热：支持扩展机箱风扇进行散热； 可选支持PCIE扩展接入硬盘； 系统兼容性：支持windows系统、UOS系统、麒麟系统、CentOS系统、Windows 7系统等系统安装，支持上述双系统、三系统、四系统安装。 安全可靠能力：支持硬盘断电保护，支持将硬盘数据还原到指定还原点； 视频监控解码能力：≥16路400万像素解码。 视频播放解码能力：支持多显卡调度，可在同一应用中同时使用双显卡工作；支持视频客户端实现画中画显示，支持将2个IPC画面合成1个画面，支持在1个大画面叠加1个小画面，支持2个画面分2个窗口显示。 支持应用软件向导式启动及更新升级，支持应用软件打开即可全屏显示；支持Windows应用虚拟化，支持双系统同时开机同时使用；支持安装云盘软件，能对指定目录进行增备、全备及双向同步；支持对操作系统进行镜像备份和恢复；支持使用视图播放器对文件进行播放；支持使用浏览器对IPC、DVR、NVR进行预览回放操作，使用浏览器对平台软件进行操作。（提供权威机构检测报告） 系统需支持多种安防视频格式文件功能，支持全屏、单屏、2分屏、4分屏、9分屏、16分屏播放。（提供权威机构检测报告） 多窗口倍速播放能力：支持16个窗口同时1或2倍速播放，或支持9个窗口同时4倍速播放，或支持4个窗口同时8倍速或16倍速播放。（提供权威机构检测报告） | 台 | 1 |  |
| 二、安防专用交换机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1、固化端口：≥24个10/100/1000Mbps电口，≥4个SFP+光口，标准1U设备，提供官网截图证明； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps，提供官网截图证明 3、支持 MAC地址容量≥16K，三层SVI接口≥16个； 4、为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持QOS，支持端口流量限速，提供官网截图证明 5、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作；提供官网截图证明 6、支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL； 7、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 8、支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能；并提供相应软件配置截图作为证明 9、工作温度范围-0ºC ~ 50ºC。提供官网截图 | 台 | 1 |  |
| 2 | 汇聚交换机 | 1、标准1U设备,支持固化千兆电口≥24个，固化万兆光口≥4个，交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps； 2、支持 MAC地址容量≥16K； 3、支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 4、支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像； 5、支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患； 6、支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN； 7、支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果； 8、支持QOS，支持端口流量限速； 9、支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL； 10、支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行； 11、为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台，提供管理平台截图证明，保留测试权力； 12、考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 13、要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管平台；提供功能截图 14、要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送；提供功能截图 15、为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦； 16、为方便新建项目开局，要求设备支持APP进行统一的发现、调试、运维； 17、工作温度范围0ºC ~ 50ºC。 | 台 | 2 |  |
| 3 | 接入层 交换机 | 1、端口数量：8个10/100/1000Mbps自适应以太网端口 2、工作模式：半双工、全双工、自协商模式，支持MDI/MDI-X自适应 3、交换容量：16Gbps 4、包转发率：11.9Mpps 5、MAC地址：4K 6、风扇：无 7、防雷：4KV 8、PoE：不支持 9、工作温度：0℃～40℃ 10、尺寸：桌面式 11、考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 | 台 | 16 |  |
| 4 | 接入层 交换机 | 1、标准19英寸1U高机架设备，可上机架 ，实配固化千兆电接口数≥16个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥18个； 2、交换容量≥36Gbps，包转发率≥26.78Mpps，提供官网查询链接及截图作为证明材料； 3、为了保证在高温环境下设备仍能稳定工作，要求最大工作温度≥45°C，并提供官网截图； 4、为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求所投设备至少支持4M（含4M）以上的端口缓存； 5、考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 | 台 | 17 |  |
| 5 | 接入层 交换机 | - 标准19英寸1U高机架设备，可上机架 ，实配固化千兆电接口数≥24个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥26个，提供官网查询链接及截图作为证明材料； 2、交换容量≥52Gbps，包转发率≥38.6Mpps； 3、为了保证在高温环境下设备仍能稳定工作，要求最大工作温度≥45°C； 4、为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求所投设备至少支持4M（含4M）以上的端口缓存； 考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 网桥 | 1、空间流数：2.4GHz 2条流，2x2 MIMO 2、传输速率：支持802.11b/g/n 最高支持300Mbps 3、发射功率：≤100mW 4、天线类型：内置定向天线，水平70°，垂直70°，增益6dBi 5、端口数：1个10/100Mbps自协商以太网口 推荐桥接距离：500M 6、包装方式：发射端/接收端成对套装 整机功率：＜5W 7、供电方式：支持12V DC供电和12V非标PoE供电 8、防雷等级：4kV 9、工作温度：-30°C～55°C 10、防护等级：IP65（特定方向） 11、考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 | 台 | 54 |  |
| 7 | 光收发器（发） | 1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3kM，非网管型光纤收发器，可配合收发器机架使用。 考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 | 台 | 42 |  |
| 8 | 光收发器（收） | 1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3kM，非网管型光纤收发器，可配合收发器机架使用。 考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 | 台 | 34 |  |
| 9 | 光收发器（收） | 4个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3kM，非网管型光纤收发器，与RG-FC11G-3A配套使用。 考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 | 台 | 8 |  |
| 10 | 光纤收发器机架 | 标准19英寸2U设计，14槽机架，可插入14台光纤收发器，兼容单电口光收发器使用。 | 台 | 3 |  |
| 三、综合布线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 600*1000*2000mm | 台 | 2 |  |
| 2 | 室外落地 弱电箱 | 不锈钢材质，500*400*200，含基础 | 个 | 1 |  |
| 3 | 室内壁装 弱电箱 | 不锈钢材质，500*400*210，含空开含插座 | 个 | 34 |  |
| 4 | 室内超五类网线 | 采用4对超五类24AWG非屏蔽双绞线（UTP）, 带宽：≥ 100MHz； | 米 | 2600 |  |
| 5 | 室外超五类网线 | 采用4对超五类24AWG非屏蔽双绞线（UTP）, 带宽：≥ 100MHz；采用通用圆形外护套结构。 | 米 | 5500 |  |
| 6 | 4芯单模 光缆 | 1）全截面阻水结构，确保良好的阻水防潮性能 2）松套管填充特种油膏，对光纤进行关键性保护 3）松套管位于光缆物理中心，有利于光缆弯曲 4）两根平行圆钢丝既起到抗张力作用，又起到抗侧压力作用，光缆机械性能好 5）PE外护套具有良好的抗紫外辐射性能 6）光缆外径小、重量轻、结构紧凑严密，弯曲性能优异，适宜施工操作 7）动态/静态弯曲半径： 20D/10D/ GYXTW ; 8）规格：单模：B1（9/125μm） 多模：A1a，A1b（50/125μm，62.5/125μm） 9）衰减＠20℃（DB/Km）： 单模：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22； 多模：＠850≤3.5，＠1300≤1.5 OM3：＠850≤2.5，＠1300≤0.7 10）存储/安装/使用温度：-40℃～+60℃ 11） 芯数：4芯 12）符合标准：IEEE802.3ae；ISO/IEC11801；YD/T901；IEC60794-1；EIA/TIA 568C；GB50311-2016等 | 米 | 4000 |  |
| 7 | 24位理线架 | 1）金属理线架采用优质冷轧钢板，静电粉末喷塑 2）金属理线器有12口和24口两种规格 3）设计简洁，对于各种线缆提供灵活，有效和安全的管理，使布线系统整洁美观 4) 19英寸机架式安装，高度1U | 支 | 18 |  |
| 8 | 24口光纤 配线架 | 24口光纤配线架满配尾纤和法兰 | 套 | 8 |  |
| 9 | 熔纤 | 定制 | 芯 | 516 |  |
| 10 | 48芯光缆 交接箱 | 含跳纤，尾纤（地下室壁挂） | 套 | 2 |  |
| 11 | 12口终端盒 | 含跳纤，尾纤 | 套 | 3 |  |
| 12 | 4口终端盒 | 含跳纤，尾纤 | 套 | 32 |  |
| 13 | 电源线 | RVV2*1.0mm | 米 | 8100 |  |
| 14 | 电源线 | RVV2*1.5mm | 米 | 1300 |  |
| 15 | JDG管 | JDG25 | 米 | 2600 |  |
| 16 | PVC管 | PVC25 | 米 | 800 |  |
| 17 | 室外PE管 | PE32 | 米 | 1000 |  |
| 18 | 室外镀锌 钢管 | SC32 | 米 | 135 |  |
| 19 | 土方开挖 及回填 | 定制 | 米 | 1000 |  |
| 20 | 柏油路开挖及回填 | 定制 | 米 | 120 |  |
| 21 | 弱电井 | 400*400*400mm | 个 | 30 |  |
| 22 | 监控立杆 | 3.5米监控杆 | 根 | 39 |  |
| 23 | 监控杆基础 | 400*400*600mm | 个 | 39 |  |
| 24 | 电源模块 | DC12V/10A电源 | 台 | 68 |  |
| 25 | 电源适配器 | 220V转DC12V | 只 | 57 |  |
| 26 | 辅材 | 水晶头、骑马夹、机打标签、扎带、电工胶布、膨胀螺丝等 | 批 | 1 |  |
| 四、机房装修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 抗静电活动地板 | 600×600×35mm | m² | 60 |  |
| 2 | 抗静电活动地板支架 | 定制 | m² | 60 |  |
| 3 | 100mm地脚线 | 定制 | 米 | 40 |  |
| 4 | 接地铜排带 | 40×4mm紫铜排 | 米 | 55 |  |
| 5 | 绝缘端子 | 定制 | 只 | 55 |  |
| 6 | 等电位接地箱 | 8位等电位汇集箱，300×200×100 | 个 | 1 |  |
| 7 | 接地电缆 | RVV6mm²、RVV16mm²、RVV25mm² | 批 | 1 |  |
| 8 | 接地辅材 | 膨胀螺丝、螺丝螺母等 | 批 | 1 |  |
| 五、其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工技术 调测 | 新设备安装调测、机房老静电地板、监控显示台拆除，机房线路整理，老监控线路、设备拆除、垃圾清理 | 项 | 1 |  |

（二）建设要求

所选系统设备要求性能优良、运行稳定可靠，采用业内成熟和领先的技术以保证设备的先进性以及可扩展性；配置系统设备时要充分考虑业主利益，使用高性价比的产品设备；投标方须自行前往现场进行详细的勘测、评估本次项目的工程量，以便充分了解现状和业主需求，便于对项目做出合理规划，并在投标时给出合理化建议和设计，便于后期实施、维护。

（三）质量要求

1、供应商提供的设备必须是全新的原装优质产品（包括所有零部件、元器件、附件、备件），中标后提供相关产品的厂商授权代理证明、质保函、产品合格证、产品说明书和安装说明、相关公安部检测报告加盖原厂公章等资料，否则将作虚假应标处理。

对国家规定有强制性规范或条例或认证要求的设备或材料，投标人提供的设备或材料应符合该类要求。投标人采用其它标准和规范时，应在投标文件中注明是采用何种标准，并应保证设备达到或优于国家规定的现行相关标准。

2、安装、调试要求

1）投标人应派采购人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，协助采购人完成设备修复包括安装、调试等工作，解决修复过程中出现的技术问题。

2）安装完成后，进行调试、验收，按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

3、验收要求

1）验收时间：所有设备安装调试完成后进入试运行，试运行期限为30天。试运行结束、人员培训到位、运行正常的由中标人书面提出项目验收后10个工作日内，招标人组织验收。

2）验收：中标人提供系统设备的有效书面检验材料，包括对主设备的相关公安部门检测报告等，经招标人认可后由招标人组织验收。验收小组根据行业相关标准及招标文件、投标文件相应技术要求对本项目设备的品牌、外观、规格、参数配置、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料及其他进行验收，完全符合招标文件、投标文件及承诺、合同等要求视为验收合格，签署书面验收意见。

3）验收时如发生所供设备与投标文件承诺的要求不符，中标人应负责免费更换货物直至验收合格，由此产生的一切责任和后果由中标人承担。由此影响工期的，视为中标人违约并承担相应责任。

4）中标人必须在验收现场提供必要的技术支持，验收如产生费用由中标人承担。

4、资料要求

中标人应提供整套设备安装、调试、使用、维修所必须的操作手册、产品合格证、实验教程、源码及技术文件等。

▲5、售后服务要求

1）中标人必须承诺在项目质保期内出现质量问题时，中标人必须在接到招标人通知后1小时内电话响应，2小时内派人到现场解决问题；24小时内解决问题，如在24小时之内仍不能排除故障的，中标人应提供与原设备相同或不低于原设备档次的备用设备。故障排除后中标人应出具书面故障诊断报告备案。

2）出现故障后，中标人如未按上述要求进行响应，招标人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用全部由中标人承担。

3）质保期内，除人为损坏和不可抗力外，期间所产生的任何维护或维修及更换配件的费用均由中标人承担。

4）质保期间每年须配备2次设备维护检查（每6个月一次维护检查），系统不定期升级更新；

5）中标人向用招标人说明并承诺维护期满后，将继续提供进行系统扩充和维护升级服务，服务费用、维护内容及服务方式、范围（按照产品、技术、模块确定服务的收费标准）由双方共同协商，费用不计入本次投标总价。

6、培训要求

中标人负责对设备的操作培训、应用等与设备使用、维护等相关的技术问题，对招标人的操作人员、维修人员进行用户现场培训，培训内容包括硬件和软件使用；培训地点用户指定，不限制人数，可根据需要延长培训时间，培训时间不少于5个工作日。培训后要求招标人相关人员达到能熟练掌握设备操作与设置等的基本原理与应用技术。投标文件中提供详细培训方案。

7、其他事项

1）中标人需文明施工，保证安全，如在施工过程中发生事故，一切责任由中标人承担。

2）设备施工期间，中标人应妥善保管各种材料和器材，如有被盗和其它损失的，招标人不承担任何责任。

3）在设备施工过程中如对招标人的设施设备造成损坏的，中标人须负责赔偿或免费修复。

4）施工范围内场地清洁卫生由中标人负责，并要求做到“工完、料净、场地清”。 经招标人确认为垃圾的由中标人负责将垃圾及时清运，设备残值部分由招标人全权处理。

六、商务要求

1.完工期：合同签订后80天内完成全部修复内容；正常试运行30天，在此期间进行相关的人员培训并交付使用，并制定相应的项目实施详细进度计划。逾期不能按时交付使用的按中标合同总金额的0.5%/日进行赔偿。

2.质量要求：符合（工程施工质量验收规范）合格标准。

3.质保期：3年。质保期从安装调试完毕、最终验收合格之日开始计算。除非招标人另有要求，质保期内的服务均为免费上门服务。

4.实施地点:采购人指定地点。

5.付款方式：本项目资金来源为维修基金。待维修基金审批通过，项目验收合格无质量问题经审计后支付至合同金额的95%；剩余5%作为质保金，待质保期满后无质量问题的无息返还。

6. 履约保证金：中标人向招标人交纳履约保证金，金额为柒仟元整，可以电汇、转账、等额保单、保函等形式交纳。履约保证金待工程竣工经验收合格后视履约情况返还。

七、投标报价

1、投标报价以人民币报价。

2、投标报价包括设备费、材料费、人工费、税金、运输及运输保险费、装卸费、安装调试费、检测费、售后服务及维护费、代理服务费、税金等所涉及的一切费用。投标人应列 入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由投标人承担。

3、投标报价不仅应包括招标文件提供的技术条款上所标明的，还应包括任何未明确标出的，但全套货物安装后保证正常安全使用所不可缺少的配件及附件的全部费用。其中全部材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。

注：标有“▲”的为实质性参数，不可偏离，否则视为无效标。

第三章  投标供应商须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：天盛花园小区监控点修复项目 |
| 2 | 采购内容及数量：详见招标需求 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价，投标报价不得高于预算；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目招标代理服务费按人民币7000元整 向 中标人 收取。 |
| 4 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性的，应当于2023年10月13日17时前，以书面形式要求招标人作出书面解释、澄清或者向招标人提出书面质疑；否则逾期视为默认。招标人将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有认购招标文件的供应商。 |
| 5 | 预算金额：70万 |
| 6 | 投标文件组成：“资格文件”、“技术、商务、资信及其他文件”与“报价文件”正本各 1 份，副本各2份；技术文件、商务文件、资信及其他文件可合并装订，资格文件必须单独装订并单独包封，报价文件必须单独装订并单独包封。 |
| 7 | 投标截止时间： 2023年10月19日上午9时30分； 投标文件递交地点：浙江同欣工程管理有限公司开标室。 |
| 8 | 开标时间： 2023年10月19日上午9时30分，逾期作自动放弃； 开标地点：浙江同欣工程管理有限公司开标室。 |
| 9 | 评标办法及评分标准：附后 |
| 10 | 中标结果公示：中标结果公告于2个工作日内发布，并公示1个工作日， 浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/；浙江同欣工程管理有限公司湖州分公司http://www.hztxem.com/ |
| 11 | 中标通知书：在公告中标结果的同时，向中标单位发出中标通知书。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日历天内 |
| 13 | 履约保证金的收取与退还: 中标人向招标人交纳履约保证金，金额为柒仟元整，可以电汇、转账、等额保单、保函等形式交纳。履约保证金待工程完工并经验收合格后15日内视履约情况返还。 |
| 14 | 采购资金来源：维修基金。 |
| 15 | 投标文件有效期：60天 |
| 16 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位 |

一、说  明

（一）总则

本招标文件适用于天盛花园小区监控点修复项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）采购预算

见《前附表》5。

（三）定义

1、“采购人”：本项目的采购人是指“ 天盛花园业主委员会”。

2、“采购代理机构”：本项目的采购代理机构是指“浙江同欣工程管理有限公司”

3、“采购组织机构”：是指采购人和受采购人委托的采购代理机构。

4、“投标人”：是指向采购组织机构提交响应招标、参加投标竞争的独立法人。

5、“投标人代表”：是指参加本项目投标活动的投标供应商的法定代表人或法定代表人授权委托人。

7、“中标人”：是指经评审小组推荐并经采购人确认的中标人或中标单位，即采购合同中的“乙方”。

8、“书面形式”：是指按要求提供的加盖有单位公章的信函、电子扫描件等。

9、“项目”：是指投标供应商按招标文件规定向采购人提供的货物、工程或服务。

10、“▲”：是指实质性要求条款。供应商投标时应对所有“实质性条款（或要求）”作出实质性投标，且不得出现负偏离，否则投标无效。

（四）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（五）投标委托

1.投标供应商的法定代表人可以授权其单位的其他在职员工全权处理本次投标有关的事项，但其授权委托人必须持有法定代表人出具的《法定代表人授权委托书》、法人有效身份证件及法定代表人授权委托人有效身份证件等资料。《法定代表人授权委托书》必须经法定代表人签字（或盖章），否则视为无效授权（等同未提供）。投标人代表为法定代表人须提供有效身份证件及营业执照相关资料。

2.金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

六）投标费用

1.投标人应自行承担投标过程中的所有相关费用，不论中标与否，采购组织机构在任何情况下不承担有关费用。

2.本项目招标代理服务费7000元整，由中标人支付。

（七）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（八）转包与分包

本项目不允许转包，也不可以分包。

（九）语言文字及计量单位

1.语言文字：除专业术语、签名、盖章、名称等特殊情形外，与本项目工作有关的所有材料、来往函电语言均应使用中文，专业术语、名称应附有中文注释。仅以中文以外的文字表述的材料视同未提供。

2.计量单位：招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

（十）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当于2023年10月13日17时前以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的组成

1、公开招标采购公告

2、招标需求

3、投标供应商须知

4、评审办法及标准

5、合同主要条款

6、投标文件格式

7、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标供应商的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在2023年10月13日17时前以书面形式要求招标人澄清，否则逾期视为默认。

2.采购人必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制要求

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、技术文件、商务资信及其他部分文件、报价文件四部分组成。

1.资格文件

1）提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或提供“三证合一”的营业执照或提供“五证合一”的营业执照副本复印件加盖公章；

2）分公司经总公司授权的授权书；

3）法定代表人身份证明书及身份证或法定代表人授权委托书及被授权人有效身份证明复印件加盖公章；

4）承诺函；

2.技术文件：

1）评分索引表；

2）对本项目的理解；

3）技术响应表；

4）项目设计方案；

5）项目实施方案；

6）应急预案；

7）项目组成人员配置；

8）合理化建议；

9）投标供应商针对技术需要说明的其他材料。

3.商务资信及其他文件：

1）商务响应表（格式见附件）；

2）售后服务及优惠承诺；

3）本地化服务；

4）企业业绩；

5）企业实力

6）投标声明书（格式见附件）；

7）单位简介；

8）投标供应商认为需要提供的文件和资料；

4. 报价文件：

1）投标函；

2）报价一览表；

3）项目报价明细表；

4）招标代理服务费承诺函；

5）投标供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人签字并加盖单位公章。

- （三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- ▲（四）投标报价

- 1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标报价为各项服务全部工作内容的报价。

- 2、供应商的报价是履行合同的最终价格，投标报价是完成本项目所需的成本、标准附件、备品备件、辅助材料、专用工具、包装、装卸、产品到招标单位指定交货及安装地点的现场保管、利润、税金（增值税）、货物运输、安装调试、验收、人工、保险、安装验收、特殊工具、售后服务、培训、质保期到期验收、成品保护等费用以及与施工配合费、购买及制作标书费、安装所需的水电费、政策性文件规定的各种费用及必要的保险费用和各项税金等完成采购项目所需的所有费用的总和等和实施本项目所需的其他一切费用，其市场风险由投标人承担。投标人按法律法规必须缴纳的费用以及供应商认为完成本招标文件规定内容所需发生的其它费用，凡未列入的，将被视为均已包含在投标总报价中。

- 3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- 4、供应商的最终报价由供应商自担全部风险责任，中标后不得以任何理由调整报价或追加任何费用。

- 5、供应商所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响本采购项目质量。

- 6、报价如单价与总价不符时，以单价为准；大写与小写不符时以大写为准。

- 7、供应商对招标文件里有关投标报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在开标前提出修改意见，否则视同全部确认。

- 8、供应商在报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视报价总价中已包括所有费用。

- 9、供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在报价文件中说明。

（五）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按资格文件，技术、商务、资信及其他文件，报价文件正本各 1 份；副本各 2份编制。其中技术文件、商务文件、资信及其他文件可合并装订，资格文件必须单独装订单独包封，报价文件必须单独装订单独包封。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应将资格文件、报价文件需分别单独密封，装订成册，一式三份，其中正本一份，副本二份。技术部分、商务资信及其他部分的投标文件可合并装订成册（不得体现价格部分内容），一式三份，其中正本一份，副本二份。每份投标文件均须清楚地标明“正本”或“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格文件、技术文件、商务资信及其他文件、报价文件等）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在开标结束后（评标开始前），采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效，不在进行下一步评审：

（1）未提供有效的营业执照的；

（2）未提供法定代表人有效身份证明书及身份证或未提供法定代表人授权书与授权人身份证或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（3）分公司未经总公司授权的；

（4）未提供承诺函的；

（5）其他重大违法、违规记录；

（5）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的。

2.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签字或盖章；

（2）《资格文件》或《技术、商务、资信及其他文件》中出现报价的；

（3）在投标截止时间以后递交投标文件的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、完工期、付款等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件服务要求，或者与招标文件中标“▲”的项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出预算的，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

5.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

- （一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1.开标会由代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,请有关人员回避；

4.投标人或其当场推荐的代表，或者招标单位委托的监督人员检查投标文件密封的完整性；

5.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资格文件外包装，清点正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；

6.资格审查结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因；

7.通过资格审查投标人，按提交投标文件时间的先后顺序打开技术、资信商务文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；

8.技术、资信商务文件评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

9.由主持人宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价，以及代理机构认为有必要宣读的其他内容。

10.代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程及结果。

11.开标会议结束。

- 五、评审

- （一）组建评标委员会

本项目评标委员会共3人组成。其中采购人代表人数不超过总人数的1/3。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

- 六、定标

- （一）确定中标人。

- 1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

- 2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

- 3. 发布中标公告的同时，招标采购单位向中标人发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

- （二）中标通知书

- 1.确定中标人后，招标采购单位将以书面形式发出中标通知书，通知中标的投标人其投标被接受。

- 2.中标通知书为双方签订合同的依据。

- 3.中标供应商应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代表与采购人签订合同。

- 七、合同授予

- （一）签订合同

- 1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，招标代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

- 2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

- （二）履约保证金

- 1.签订合同前，中标人应按招标文件确定的履约保证金的金额，向招标人交纳履约保证金，否则，将被取消中标资格。

- 2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 3.履约保证金在工程竣工并经验收合格后后视履约情况返还。

- 第四章  评审办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标供应商，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于天盛花园小区监控点修复项目的评审。

一、总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术分、商务分和资信及其他部分权值70分。合格投标供应商的评审得分为各项目汇总得分。本项目由采购人授权的评审小组直接确定中标供应商。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

各投标供应商最终得分=技术分、商务分和资信及其他分得分+价格分得分。

评审小组将对实质上投标响应本项目的投标供应商根据其报价、技术、商务情况由各评委独立记名打分。中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的；按投标报价由低到高顺序排列，排名第一的投标供应商为中标候选人。

二、评审内容及标准

（1）价格分30分

1.有效标的确定

投标单位的有效报价高于招标控制价的，则该报价为无效投标报价，其余为有效投标报价。

凡有效投标报价低于平均报价（平均报价的计算方法为所有有效投标报价去掉最高和最低报价后的算术平均价，当有效投标报价为3家时，平均报价的计算方法为全部有效投标报价的算术平均值）8％及以上，其投标作无效标处理。有效投标报价中去除无效标后，剩余为有效投标。

凡有效投标低于平均报价5％—8％（含5%，不含8%）区间范围的，称为有效低价投标，剩余的统称为有效合理投标。

2.竞包报价评定

以有效合理投标的平均值和有效合理投标中的最低值两者的平均值为最佳报价，其价格分为满分。其他投标人的报价分按照下列公式计算：

投标报价评定：

进入评审区间的各有效投标报价与最佳报价进行比较，按以下公式求出百分比K值（保留小数点后一位，第二位四舍五入）：

K=（有效投标报价—最佳报价）÷最佳报价*100%

当K值等于零时，得满分30分；

当K值大于零时，K值每增1%，在总分上扣0.8分；

当K值小于零时，K值每减1%，在总分上扣0.6分。

投标小组在评审时发现投标供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，应当要求投标供应商书面说明并提供相关证明材料。投标供应商不能当场合理说明原因并提供证明材料的，投标小组应将该投标供应商的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。

二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于市场平均价的将作为无效投标处理。

（2）技术分、商务分、资信及其他分70分

（3）技术分、商务分、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分=评审小组所有成员评分合计数/评审小组人员数

附件：

| 序号 | 评分项 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分 |  |  | 45分 |
| 1 | 对本项目的理解 | 评标委员会根据投标人对本项目前期情况的熟悉程度，对本项目施工要求的理解程度，以及针对本项目的重难点分析情况进行综合打分。理解到位，分析完整合理的得4分；有欠缺或者不符合本项目需求的每项扣1-2分，扣完为止。 | 4分 |
| 2 | 满足招标货物的性能及技术指标要求 | 全部响应招标文件要求的技术参数、技术规范和技术要求的得15分；低于招标文件要求的技术参数、技术规范和技术要求的给予逐项适当减分（非实质性偏离），普通参数每低于一项扣0.5分，扣完为止。 | 15分 |
| 3 | 项目设计方案 | 评标委员会根据投标人对本项目的总体设计方案，包括但不限于监控点覆盖率（90%以上）、设备选型、系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术等进行评分。监控覆盖面广，性价比高，系统性能好，方案可行性强的得4分；方案有缺陷或表述不符合本项目需求的每项扣0.5-1分；扣完为止。 | 4分 |
| 4 | 项目实施方案 | 1. 施工方案（0-4分） 评标委员会根据投标人提出的施工方案内容是否完整、详细、合理进行评分。施工准备充足，材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位，针对环境保护和文明施工措施等）的得4分；方案有缺陷或表述不符合本项目需求的每项扣0.5-1 分；扣完为止。 2.保证工期和施工进度的方案和措施（0-2分） 评标委员会根据投标人提供的工期和施工进度的方案和措施进行综合评审：针对本项目的特殊性及对工期要求较高，在保证工期和施工进度前提下较好地进行相关工作的配置提出的方案较为完善的得2分；方案描述不完整或未体现保证工期和施工进度处每项扣0.5分，扣完为止。 3.保证安全和文明施工的方案和措施（0-2分） 评标委员会根据投标人提供的供货、施工、安装、保修以及后期维修期间，针对工作人员持证上岗、安全装置齐全、防护到位，外电防护措施有效、配电线路无破损、符合规范规定、线路过道有保护，针对实施地点的独特性、施工周边环境的处理等相关方面进行综合评定，方案较为完善的得2分；方案描述不完整或有欠缺的每项扣0.5分，扣完为止。 4.拟投入本项目施工设备情况（2分） 技术力量全面的得2分，技术力量较差的得1分，未提供的不得分。 5.安装、调试、验收方案（0-2分） 方案安排主次分明、措施全面，得2分；方案措施欠佳的，每项扣0.5分；方案措施存在明显缺陷的，每项扣0.5分；扣完该项得分为止。 | 12分 |
| 5 | 应急预案 | 供应商具有明确的应急预案，合理规范针对性强，有切实可行的应措施的得3-4分，包含但不限于突发天气、突发事件、设备故障、装修、改造修整、安装等工作中可能遇到的突发性情况所制定的应急预案，应急预案较明确，较切实可行的得1-2分；应急预案有明显缺陷或表述与本项目需求不符的不得分。不提供不得分。 | 4分 |
| 6 | 合理化建议 | 针对能否有效的在保证质量的前提下节约成本、能否在保证质量的前提下合理安排机械设备、是否具有深化设计的能力等相关的针对本项目实际情况的合理化建议：每提供一条有效建议的得1分，最多得2分。 | 2分 |
| 7 | 项目组成人员配置 | 1.根据本项目的特点投入主要技术人员专业配置齐全、岗位分工完整，能很好的分工协调项目实施事宜得2分，专业配置不齐全扣1分， 岗位分工不明确、不完整扣1分。 2.投标人拟派的项目经理具有一级注册建造师证书（机电工程专业）的得1分；投标人拟派的项目经理具备智能化系统工程师（高级）的得1分，本项最多得2分，不提供不得分。 以上须提供人员简历、证书及近三个月的社保证明等资料复印件加盖公章。 | 4分 |
| 商务资信及其他分 |  |  | 25分 |
| 8 | 售后服务及优惠承诺 | 1.售后服务方案（0-3分） 售后服务包括但不限于售后服务期内服务内容；售后服务期外服务内容；售后服务体系；售后服务部门及维修网点联系电话；故障处理服务针对性程度、培训计划等。售后服务方完整可行，落实保障措施全面周到的得3分，售后服务方案不全面，落实保障措施欠缺的每项扣0.5分，扣完为止。除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分。 2.优惠承诺（0-2分） 从项目的实际情况考虑，提供有针对性的优惠条件，每提供一条得1分，最多得2分。 3.质保期（0-3分） 在规定质保期内的基础上（3年）每增加一年得1分，最多得3分，未提供的不得分。 4.维修响应时间（0-2分） 满足2小时响应并到达现场的基础上，每减少半小时加1分，最高得2分。 提供相关承诺资料，未提供不得分。 | 10分 |
| 9 | 本地化服务 | 根据投标人提供相应的服务网点距离采购人项目实施地点的远近资料进行排名。服务网点设置最为便利的得2分；服务网点设置比较便利的得1-2分（不含）（服务直径40公里内）；服务网点设置不够便利的得0.5-1分（不含）（服务直径超过40公里）。 提供百度地图（高德地图）距离截图等证明文件。 | 2分 |
| 10 | 企业业绩 | 1.投标人自2020年1月1日至投标截止时间止（以合同签订时间为准），具有同类项目业绩的，每提供一个项目业绩的得1分，最高得4分。 业绩须附中标通知书、合同、竣工报告复印件并加盖公章，三者缺一不可，且中标通知书、合同和竣工报告内须体现日期、内容等，否则不得分。 | 4分 |
| 11 | 综合实力 | 1.投标人具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质的得1分； 提供证书复印件并加盖投标人公章，以上证书未提供不得分。 2.投标人具有安防三级及以上资质的得1分； 3.投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，每项得1分，本项最多得3分。 以上提供相应证书复印件并加盖投标人公章，以上证书未提供不得分。 | 5分 |
| 12 | 企业荣誉 | 1.县级，包含县政府所属的部、委、办、局的荣誉得1分； 2.市级，包含市政府所属的部、委、办、局或区的荣誉得1.5分； 3.省级及以上，包含省政府所属的部、委、办、局(厅)的荣誉得2分。 需提供获奖证书或获奖文件扫描件加盖公章，时间以提供的获奖证书或获奖文件发文时间为准 ，同个业绩奖项以最高获奖计分，分值不重复计算。 | 2分 |
| 14 | 投标文件 质量 | 投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣1分，扣完该项得分为止。 | 2分 |

三、其他评审事项规定

1. 评审中合格投标供应商不足法定数量的处理

公开招标的采购项目，在评审过程中，若符合条件的有效投标供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人可选择将本项目作废标处理，重新组织采购。

2. 废标适用情形

在公开招标采购过程中，出现下列情形之一的，项目将予以废标：

1）符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作实质响应的投标供应商不足三家的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

第五章  合同主要条款（仅供参考）

（仅供参考，以正式合同为准）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（发包人）

乙方：（承包人）

甲、乙双方根据天盛花园小区监控点修复项目的结果，签署本合同。

一、工程内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

《清单》附后。

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

按柒仟元整收取，中标供应商在签订合同前应向招标人交纳履约保证金，履约保证金待合同履行完毕并经验收合格后视履约情况返还。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期：     年，以设备到货并安装调试验收合格之日起计算。

九、工期、供货及安装调试验收地点、交货方式

1. 工期：接到甲方供货通知后      日历天内完成货物的安装、调试及验收。

2. 供货及安装调试验收地点：（具体地点由招标人指定）。

3、交货方式：由乙方负责将设备运至甲方指定地点，并负责卸货、安装、调试、验收。

十、货款支付

本项目资金来源为维修基金。待维修基金审批通过，项目验收合格无质量问题经审计后支付至合同金额的95%；剩余5%作为质保金，待质保期满后无质量问题的无息返还。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方所聘物业公司指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方所聘物业公司货物已送达。

十三、调试和验收

1、安装、调试要求

1）投标人应派采购人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，协助采购人完成设备修复包括安装、调试等工作，解决修复过程中出现的技术问题。

2）安装完成后，进行调试、验收，按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

2、验收要求

1）验收时间：所有设备安装调试完成后进入试运行，试运行期限为30天。试运行结束、人员培训到位、运行正常的由中标人书面提出项目验收后10个工作日内，招标人组织验收。

2）验收：中标人提供系统设备的有效书面检验材料包括对主设备的相关公安部门检测报告等，经招标人认可后由招标人组织验收。验收小组根据行业相关标准及招标文件、投标文件相应技术要求对本项目设备的品牌、外观、规格、参数配置、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料及其他进行验收，完全符合招标文件、投标文件及承诺、合同等要求视为验收合格，签署书面验收意见。

3）验收时如发生所供设备与投标文件承诺的要求不符，中标人应负责免费更换货物直至验收合格，由此产生的一切责任和后果由中标人承担。由此影响工期的，视为中标人违约并承担相应责任。

4）中标人必须在验收现场提供必要的技术支持，验收如产生费用由中标人承担。

十四、资料要求

中标人应提供整套设备安装、调试、使用、维修所必须的操作手册、产品合格证、实验教程、源码及技术文件等。

十五、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、招标需求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内（含延保期）因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到招标需求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.售后服务要求

1）中标人必须承诺在项目质保期内出现质量问题时，中标人必须在接到招标人通知后   小时内电话响应，  小时内派人到现场解决问题；   小时内解决问题，如在   小时之内仍不能排除故障的，中标人应提供与原设备相同或不低于原设备档次的备用设备。故障排除后中标人应出具书面故障诊断报告备案。

2）出现故障后，中标人如未按上述要求进行响应，招标人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用全部由中标人承担。

3）质保期（含延保期）内，除人为损坏和不可抗力外，期间所产生的任何维护或维修及更换配件的费用均由中标人承担。

4）质保期间每年须配备2次设备维护检查（每6个月一次维护检查），系统不定期升级更新；

5）中标人向用招标人说明并承诺维护期满后，将继续提供进行系统扩充和维护升级服务，服务费用、维护内容及服务方式、范围（按照产品、技术、模块确定服务的收费标准）由双方共同协商，费用不计入本次投标总价。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十六、培训要求

中标人负责对设备的操作培训、应用等与设备使用、维护等相关的技术问题，对招标人的操作人员、维修人员进行用户现场培训，培训内容包括硬件和软件使用；培训地点用户指定，不限制人数，可根据需要延长培训时间，不少于5个工作日。培训后要求招标人相关人员达到能熟练掌握设备操作与设置等的基本原理与应用技术。投标文件中提供详细培训方案。

十七、其他事项

1）中标人需文明施工，保证安全，如在施工过程中发生事故，一切责任由中标人承担。

2）设备施工期间，中标人应妥善保管各种材料和器材，如有被盗和其它损失的，招标人不承担任何责任。

3）在设备施工过程中如对招标人的设施设备造成损坏的，中标人须负责赔偿或免费修复。

4）施工范围内场地清洁卫生由中标人负责，并要求做到“工完、料净、场地清”。 经招标人确认为垃圾的由中标人负责将垃圾及时清运，设备残值部分由招标人全权处理。

十八、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付使用的，乙方应按逾期交付总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付使用的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十九、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

二十、仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 1 种方式解决：

（1）向       仲裁委员会申请仲裁；

（2）向          人民法院起诉。

二十一、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《合同法》及招标文件、投标文件有关条文执行。

3.工程履约保证金在工程验收合格后，视履约情况无息返还（有违约的按合同规定扣罚）。

4.本项目合同一式肆份。采购人、供应商各执二份。

甲方名称：          （盖章）               乙方名称：          （盖章）

法定代表人：（签字）________　              法定代表人：（签字）______ __

委托代理人：（签字）________　　            委托代理人：（签字）___ _____

住所：______________________　　           住所：______________________

邮政编码：__________________　　           邮政编码：__________________

电话：______________________　　           电话：______________________

传真：______________________　             传真：______________________

开户银行：__________________　             开户银行：__________________

银行账号：__________________　             银行账号：__________________

签订日期：______年___月___日

注：本合同仅作示范文本，具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本招标

文件实质性要求。

第六章  投标文件附件格式

1、 投标文件外包装封面格式

资格文件/技术、商务资信及其他文件/报价文件

项目名称：

项目编号：

投标供应商名称：

投标供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

2、投标文件封面格式

资格文件/技术、商务资信及其他文件/报价文件

项目名称：

项目编号：

投标供应商名称：

投标供应商地址：

法定代表人或其授权代表签字或盖章：

3、资格文件目录

1）提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或提供“三证合一”的营业执照或提供“五证合一”的营业执照副本复印件加盖公章；

2）分公司经总公司授权的授权书；

3）法定代表人身份证明书及身份证或法定代表人授权委托书及被授权人有效身份证明复印件加盖公章；

4）承诺函；

（1）提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或提供“三证合一”的营业执照或提供“五证合一”的营业执照副本

复印件加盖公章

（2）分公司经总公司授权的授权书

注：如为金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业等须提供。

（3）法定代表人身份证明书及身份证或法定代表人授权委托书及被授权人有效身份证明复印件加盖公章；

法定代表人有效身份证明书

（姓名）是                        （单位全称）

的法定代表人，身份证号码为                          。

特此证明

投标供应商：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）

日期：    年   月   日

————————————————————————————————-------

有效身份证明复印件粘贴处

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明，我        （姓名）系           （投标供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位的在职职工                （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加          （采购人名称）的                           项目的公开招标采购投标活动。被授权代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

授权代理人：   （签字）

身份证号码：

职务：

投标供应商：           （盖章）

法定代表人：            （签字或盖章）

日期：    年   月   日

—————————————————————————————————————

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

注：如为金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业等提供法定负责人身份证明书及身份证或法定负责人授权委托书及授权人身份证明。

（4）承诺函

我方（供应商）     在参加采购活动前三年内，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

承诺单位/个人：（盖章/签名）

时   间：    年  月  日

2.技术文件：

1）评分索引表；

2）对本项目的理解；

3）技术响应表；

4）项目设计方案；

5）项目实施方案；

6）应急预案；

7）项目组成人员配置；

8）合理化建议；

9）投标供应商针对技术需要说明的其他材料。

（1）评分索引表

供应商全称（公章）：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对应第四章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人或其授权代表签字或盖章：

日     期：

（2）对本项目的理解

（3）技术响应表

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 品牌 | 偏离 情况 | 偏离 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表格为第二章招标需求响应情况，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，不填写视同完全响应招标文件要求，行数可视情况自行添加。

供应商全称（公章）：

法定代表人或其授权代表签字或盖章：

日     期：

（4）项目设计方案

（5）项目实施方案

（6）应急预案；

（7）项目组成人员配置

项目实施人员一览表(含项目负责人)

项目名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

相关证书附后。

法定代表人或其授权代表签字或盖章：

磋商供应商公章：

日  期：

（8）合理化建议

（9）投标供应商针对技术需要说明的其他材料

5、商务资信及其他文件：

1）商务响应表；

2）售后服务及优惠承诺；

3）本地化服务；

4）企业业绩；

5）企业实力；

6）投标声明书；

7）单位简介；

8）投标供应商认为需要提供的文件和资料；

（1）商务响应表

项目名称：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标供应商承诺及偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完工期 |  |  |  |
| 实施地点 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人或其授权代表签字或盖章：

投标供应商公章：

年     月    日

（2）服务承诺及优惠措施

（3）本地化服务

（4）企业业绩

供应商全称（加盖公章）：             招标文件编号：

| 序号 | 使用方 | 合同金额 | 签订时间 | 使用方联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代表签字或盖章：

日期：    年   月  日

注：1、企业业绩是指投标供应商2020年1月1日以来承接过的项目，业绩需附中标通知书、合同和竣工报告复印件并加盖公章，三者缺一不可，且中标通知书、合同、竣工报告内须体现日期及智能化内容。

2、此表仅提供了表格形式，投标供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

（5）企业实力

（6）投标声明书

致：_______     __（采购代理机构名称）：

_______     __（投标供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的服务为：                              ；

4.我方诚意提请贵方关注：售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内（以法院判决日期为准）被通报（包括被处罚、行贿犯罪）的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商全称（公章）：

法定代表人签字或盖章：

年    月   日

（7）单位简介

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 帐 号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  |  | 技术 人员 |  |  | 职工 人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业现有的资质证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格不能满足时可自行增加。

法定代表人或其授权代表签字或盖章：

供应商公章：

年    月    日

6. 报价文件：

1）投标函

2）报价一览表；

3）项目报价明细表；

4）招标代理服务费承诺函；

5）投标供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

（1）投标函

浙江同欣工程管理有限公司：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）                  （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （采购项目名称）（项目编号          ）采购的有关活动，并对                    项目（采购项目名称）进行报价。为此：

1、提供投标供应商须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证诚信地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、投标供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

5、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的隶属关系。

6、我公司没有被本项目所在地的政府采购管理部门限制参加报价。

7、愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

8、本报价文件自报价之日起60天内有效。

9、兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

（2）开标一览表

供应商全称（加盖公章）：                        项目编号：

| 序号 | 采购内容 | 投标报价 （元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天盛花园小区监控点修复项目 | 大写： 小写： |

法定代表人签字或盖章：

日期：2023年    月    日

▲注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

- 2. 投标报价是完成本项目所需的成本、标准附件、备品备件、辅助材料、专用工具、包装、装卸、产品到招标单位指定交货及安装地点的现场保管、利润、税金（增值税）、货物运输、安装调试、验收、人工、保险、安装验收、特殊工具、售后服务、培训、质保期到期验收、成品保护等费用以及与施工配合费、购买及制作标书费、安装所需的水电费、政策性文件规定的各种费用及必要的保险费用和各项税金等完成采购项目所需的所有费用的总和等和实施本项目所需的其他一切费用，其市场风险由投标人承担。投标人按法律法规必须缴纳的费用以及供应商认为完成本招标文件规定内容所需发生的其它费用，凡未列入的，将被视为均已包含在投标总报价中。

3.不提供此表格的将视为没有实质性响应投标文件。

4.供应商报价均不得超出采购预算。否则处无效标处理。

（3）项目报价明细表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 详细说明 | 单价 | 数量 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价 |  |  | 人民币 元（￥ ） |  |  |

法定代表人或其授权代表签字或盖章：

供应商公章：

年    月    日

（4）招标代理服务费承诺函

浙江同欣工程管理有限公司：

根据招标文件规定，一旦我公司中标，我公司同意按招标文件规定的标准，由我公司全额支付本项目的招标代理服务费，在我公司收到中标通知书当日一次性向贵公司缴清。

本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）

日期：    年   月   日

.........................................................................

代理费汇款账号:

单位名称：浙江同欣工程管理有限公司湖州分公司

账号：3310 0101 2010 0014 525

开户行：浙江泰隆商业银行湖州分行营业部